## Sheet1
NR_OS | Criado | Preenchido | Submetido | Processado | Revisado | Disponibilizado | Aprovado | Cliente | Planta | Setor | Tag da Máquina(NS) | Tipo de Equipamento | Tipo de Diagnóstico | Serviço de Campo | Kit_Utilizado
21569A | 13/04/26 | 13/04/26 | 16/04/26 | 16/04/26 |  |  |  | SANTA MARIA INDUSTRIA DE ALCOOL LTDA (189731) | MANDURI/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | GER-002 (158284) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-rebobinamento | Lucas Munhoz | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21893A | 14/04/26 | 19/04/26 | 22/04/26 | 22/04/26 | 22/04/26 | 22/04/26 | 23/04/26 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 43M103 (270471) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16711A | 16/04/26 | 16/04/26 | [5 empty] | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (1C03373 - 3535) | REVAP | GERAÇÃO | TG-59101B (SP-7956.) | Gerador Síncrono Escovado | Pós-manutenção básica | Lucas Munhoz | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21295A | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 0460582 (0460582) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21650A | 09/04/26 | 09/04/26 | 10/04/26 | 10/04/26 | 10/04/26 | 13/04/26 | 13/04/26 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (1C02854 - 3087) | VOLTA REDONDA/RJ | - | M41B (8398987) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21880A | 09/04/26 | 09/04/26 | [5 empty] | VOTORANTIM CIMENTOS N-NE SA (1C04122 - 4087) | LARANJEIRAS/SE | GERAL | Z1M03-MT-0075 (A10227) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Lucas Munhoz | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
17176A | 09/01/24 | 16/01/24 | 16/01/24 | 16/01/24 | 16/01/24 | 17/01/24 | 17/01/24 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | SINTERIZAÇÃO | EXAUSTOR PRINCIPAL DA SINTERIZAÇÃO (107412 01 02) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20935A | 05/09/25 | 11/09/25 | 17/09/25 | 17/09/25 | 17/09/25 | 03/10/25 | 07/10/25 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | - (500925) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21122A | 17/02/26 | 17/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 24/02/26 | 25/02/26 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | sem tag (288000085) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21198A | 17/02/26 | 17/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 02/03/26 | 02/03/26 | SAMARCO MINERACAO SA (1C00873 - 1542) | ANCHIETA/ES | - | sem tag (229001701) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
20167A | 25/03/26 | 25/03/26 | 02/04/26 | 02/04/26 | 02/04/26 | 03/04/26 | 06/04/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C03962 - 3944) | RIO BRANCO DO SUL/PR | GERAL | MT1062 (1029929310) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21513A | 25/03/26 | 25/03/26 | [5 empty] | INTERCEMENT BRASIL SA (1C01117 - 1785) | IJACI/MG | MOINHO DE CRU | MOTOR DO VENTILADOR DO MOINHO DE CRU (WSH 287 0000 64) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Lucas Munhoz | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21761A | 30/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00441 (Reserva) (25726) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21749A | 27/03/26 | 30/03/26 | 30/03/26 | 30/03/26 | 30/03/26 | 30/03/26 | 31/03/26 | MINA TUCANO LTDA (1C06062 - 5771) | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | - (1017462172 01 13) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21636A | 24/03/26 | 25/03/26 | 27/03/26 | 27/03/26 | 27/03/26 | 27/03/26 | 30/03/26 | HARSCO METALS LTDA (1C05238 - 5022) | IRACEMÁPOLIS/SP | - | AK052 (A12052) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21406A | 18/03/26 | 26/03/26 | 26/03/26 | 26/03/26 | 26/03/26 | 27/03/26 | 27/03/26 | RAIZEN ENERGIA SA (1F04013 - 10120) | ANDRADINA/SP | GERACAO DE ENERGIA | TG 03 (FCH 227001632) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21454A | 31/12/25 | 21/01/26 | 23/01/26 | 23/01/26 | 23/01/26 | 26/01/26 | 27/01/26 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C03956 - 3938) | RAIZEN | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 02 (157836) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21383A | 15/12/25 | 17/12/25 | 02/01/26 | 02/01/26 | 02/01/26 | 02/01/26 | 05/01/26 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | TG04 (1080191636) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20535A | 14/04/25 | 14/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 17/04/25 | 22/04/25 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A (1C04825 - 4624) | RAÍZEN VALE DO ROSÁRIO | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (SP 24162) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18238A | 14/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 16/04/25 | 17/04/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | RESERVA (TG02) (101868) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18259A | 01/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04827 - 4626) | MARACAÍ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | RESERVA (TG01) (002178492) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18237A | 31/03/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 15/04/25 | 16/04/25 | 17/04/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG01 (1028427176) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18236A | 31/03/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 04/04/25 | 04/04/25 | 07/04/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG02 (1028424179) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18239A | 31/03/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 03/04/25 | 04/04/25 | 07/04/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04787 - 4587) | UNIDADE SANTA CANDIDA | GERACAO DE ENERGIA | TG03 (115084) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18252A | 17/02/25 | 21/02/25 | 23/02/25 | 23/02/25 | 23/02/25 | 13/03/25 | 14/03/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04779 - 4579) | IBATÉ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (0110431000) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18214A | 11/02/25 | 16/02/25 | 16/02/25 | 16/02/25 | 16/02/25 | 21/02/25 | 24/02/25 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04827 - 4626) | MARACAÍ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (140411) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18200A | 31/01/25 | 03/02/25 | 03/02/25 | 03/02/25 | 03/02/25 | 07/02/25 | 11/02/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04580 - 4392) | COSTA PINTO - PIRACICABA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 01 (167758) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18199A | 31/01/25 | 02/02/25 | 02/02/25 | 02/02/25 | 02/02/25 | 07/02/25 | 07/02/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04580 - 4392) | COSTA PINTO - PIRACICABA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (1001292093) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18371A | 24/01/25 | 26/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 02/02/25 | 03/02/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | RESERVA TG 01 (1006083276) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20152A | 24/01/25 | 26/01/25 | 28/01/25 | 28/01/25 | 28/01/25 | 30/01/25 | 03/02/25 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C03956 - 3938) | RAIZEN | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 01 (SP 94212002201) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18341A | 16/01/25 | 16/01/25 | 16/01/25 | 16/01/25 | 16/01/25 | 17/01/25 | 17/01/25 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C04949 - 4746) | JATAÍ/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (1012456432) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18205A | 14/01/25 | 25/01/25 | 25/01/25 | 25/01/25 | 25/01/25 | 06/02/25 | 06/02/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C06047 - 5756) | PARAÍSO - BROTAS/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG 02 (1012456435) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18340A | 09/01/25 | 11/01/25 | 11/01/25 | 11/01/25 | 11/01/25 | 15/01/25 | 15/01/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04791 - 4591) | IPAUSSÚ/SP | Geração | MOTOR DA BOMBA 2B (1008605605) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18344A | 19/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 26/12/24 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | MOTOR C - CADEIRA 6 (1077609043) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16968A | 15/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 24/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. (1C05639 - 5385) | ARARAQUARA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (SP 94212002201) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21795A | 20/04/26 | 20/04/26 | 29/04/26 | 29/04/26 | 29/04/26 |  |  | BRASKEM SA (1C01058 - 1727) | CAMAÇARI/BA | Q1 | SEM TAG (284002747) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16963A | 25/03/24 | 25/03/24 | 05/04/24 | 05/04/24 | 05/04/24 | 08/04/24 | 09/04/24 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04820 - 4619) | CAARAPÓ/MS | GERAÇAO DE ENERGIA | TG03 (1025138608) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17114A | 25/03/24 | 25/03/24 | 05/04/24 | 05/04/24 | 05/04/24 | 08/04/24 | 08/04/24 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A (1C00079 - 750) | LAGOA DA PRATA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (164173) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17018A | 15/03/24 | 15/03/24 | 26/03/24 | 26/03/24 | 26/03/24 | 27/03/24 | 27/03/24 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A (1C04825 - 4624) | RAÍZEN VALE DO ROSÁRIO | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG08 (TBTG 0004) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16960A | 14/03/24 | 14/03/24 | 14/03/24 | 14/03/24 | 14/03/24 | 15/03/24 | 15/03/24 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04581 - 4393) | RAÍZEN JUNQUEIRA | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (9001) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
16949A | 16/02/24 | 19/02/24 | 19/02/24 | 19/02/24 | 19/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C04540 - 4352) | TARUMÃ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | G02 (SP26192 330095) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17175A | 09/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 14/02/24 | BIOENERGIA CAARAPO LTDA (1C05507 - 5261) | CAARAPÓ/MS | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (1006621538) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17046A | 08/01/24 | 08/01/24 | 08/01/24 | 08/01/24 | 08/01/24 | 09/01/24 | 11/01/24 | RAIZEN ENERGIA S.A (1C04949 - 4746) | JATAÍ/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (1004374867) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20793A | 03/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 | 04/07/25 | 11/07/25 | 14/07/25 | 14/07/25 | BIOENERGIA BARRA LTDA (1C05418 - 5199) | GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | (EMPRESTADO UNIVALEM-RESERVA) (1006083276) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | MEDIDOR DE PERDAS - MIDAS (LABORATORIO DE ENSAIOS)
21373A | 27/02/26 | 27/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 11/03/26 | 11/03/26 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A (1C00079 - 750) | LAGOA DA PRATA/MG | MOENDA | DESFIBRADOR DE CANA (164357 10/07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
20204A | 20/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 25/03/26 | 26/03/26 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (FCH 227001630) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-rebobinamento | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21806A | 20/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 24/03/26 | 26/03/26 | 26/03/26 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (FCH227001631) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20635A | 16/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 19/03/26 | 20/03/26 | INTERCEMENT BRASIL SA (1C04811 - 4610) | CAJATI/SP | MOINHO DE CIMENTOS | CI.01.AC (6487096) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21005A | 27/02/26 | 27/02/26 | 19/03/26 | 19/03/26 | 19/03/26 | 19/03/26 | 20/03/26 | INTERCEMENT BRASIL SA (1C04811 - 4610) | CAJATI/SP | MOINHO DE CIMENTOS | B-EM007892 (25736) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial, Analista de Serviços ao Cliente | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21764A | 16/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 20/03/26 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG04 (JBH 227001562) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21634A | 10/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00439 (A-7973) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21757A | 12/03/26 | 13/03/26 | 13/03/26 | 13/03/26 | 13/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | MOSAIC FERTILIZANTES PEK LTDA (1C02099 - 2606) | UBERABA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | GE-5101 (3A3068Y0101) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21572A | 03/02/26 | 13/02/26 | 02/03/26 | 02/03/26 | 02/03/26 | 13/03/26 | 13/03/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | TG01 (1012337767) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21358A | 27/02/26 | 27/02/26 | [5 empty] | INTERCEMENT BRASIL SA (1C03141 - 3309) | APIAÍ - SP | MOINHO CIMENTOS | EMD 3530 (6804988) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Lucas Munhoz | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21648A | 02/03/26 | 02/03/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | 11/03/26 | 11/03/26 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS SA (1C04923 - 4722) | BEBEDOURO/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | 0110141000 (0110141000) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21571A | 02/02/26 | 04/02/26 | 11/02/26 | 11/02/26 | 11/02/26 | 11/02/26 | 11/02/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG01 (1023707707) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147A | 23/12/25 | 24/12/25 | 21/01/26 | 21/01/26 | 21/01/26 | 03/02/26 | 05/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG01 (1003931929) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21592A | 17/02/26 | 17/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 02/03/26 | RIO AMAMBAI AGROENERGIA SA (1C06806 - 17411) | NAVIRAÍ/MS | ENERGIA | N/A (87042 0401) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21151A | 25/02/26 | 25/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 28/02/26 | 01/03/26 | 02/03/26 | DELTA SUCROENERGIA SA (1C04293 - 4110) | DELTA/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (0010491000) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor Ensaios elétricos Motor Filial | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21893B | 14/04/26 | 17/04/26 | 17/04/26 | 17/04/26 | 17/04/26 | 20/04/26 | 22/04/26 | MINERACAO CARAIBA S/A (1C06076 - 5785) | JAGUARARI/BA | MOAGEM | 43M104 (Ilegível) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21749B | 27/03/26 | 27/03/26 | 20/04/26 | 20/04/26 | 20/04/26 | 20/04/26 | 22/04/26 | MINA TUCANO LTDA (1C06062 - 5771) | PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP | - | 220 ML 001 (E115804‐1) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21761B | 30/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | N2F12M1 (1084339537) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21383B | 16/12/25 | 17/12/25 | 23/12/25 | 23/12/25 | 23/12/25 | 30/12/25 | 30/12/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | M27 (1011671804 06 11) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21764B | 16/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 19/03/26 | 20/03/26 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (1025508483) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21634B | 10/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 16/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00438 (A-7983) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21572B | 03/02/26 | 13/02/26 | 02/03/26 | 02/03/26 | 02/03/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | TG02 (1004668587) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21571B | 02/02/26 | 10/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 23/02/26 | 25/02/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG05 (139457) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147B | 23/12/25 | 21/01/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG02 (1004668566) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21422B | 15/01/26 | 19/01/26 | 19/01/26 | 19/01/26 | 19/01/26 | 19/01/26 | 20/01/26 | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA (1C03826 - 3820) | PARAGUAÇU PAULISTA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA (CASA DE FORCA) | TG02 (A-6313/L78049RG) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21323B | 06/02/26 | 10/02/26 | 12/02/26 | 12/02/26 | 12/02/26 | 13/02/26 | 13/02/26 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG02. (1004021323) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21448B | 02/02/26 | 09/02/26 | 10/02/26 | 10/02/26 | 11/02/26 | 13/02/26 | 13/02/26 | SAO MARTINHO SA (1C06560 - 6150) | PRADÓPOLIS/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG06 (1014759590) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18059B | 12/02/25 | 12/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 25/02/25 | 26/02/25 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG01 (1004021329) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21149B | 30/01/26 | 30/01/26 | 02/02/26 | 02/02/26 | 02/02/26 | 02/02/26 | 03/02/26 | PEDRA AGROINDUSTRIAL SA (1C04536 - 4348) | BURITIZAL ‐ SP | USINA BURITI | TG-02 (LDH 227001694) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21171B | 19/01/26 | 20/01/26 | 20/01/26 | 20/01/26 | 20/01/26 | 29/01/26 | 30/01/26 | CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (1C06094 - 5803) | QUEIROZ/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (227001439) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21399B | 23/12/25 | 25/12/25 | 25/12/25 | 25/12/25 | 25/12/25 | 26/12/25 | 29/12/25 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | CRESCIUMAL - LEME/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (113574) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21375B | 04/12/25 | 05/12/25 | 05/12/25 | 05/12/25 | 05/12/25 | 11/12/25 | 11/12/25 | BALDIN BIOENERGIA S.A. (1C08159 - 6308) | PIRASSUNUNGA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (JCH227001646) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
17965B | 05/12/24 | 05/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | 23/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 40MC701 (DRH282006326) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17964B | 05/12/24 | 05/12/24 | 09/12/24 | 09/12/24 | 09/12/24 | 31/12/24 | 31/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP202 (84764D600) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17866B | 12/09/24 | 20/09/24 | 24/09/24 | 24/09/24 | 24/09/24 | 27/09/24 | 27/09/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-5 | - | RS07-C231.3 (004) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20617B | 11/07/25 | 11/07/25 | 31/07/25 | 31/07/25 | 31/07/25 | 01/08/25 | 04/08/25 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MP-201 (VRK283003185) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20660B | 02/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 09/09/25 | 09/09/25 | BRASKEM SA (1C03453 - 3614) | DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | MA-2501B (D 06 314 108 01) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20616B | 05/09/25 | 05/09/25 | 30/09/25 | 30/09/25 | 30/09/25 | 01/10/25 | 02/10/25 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T407.1 (1004470708) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18307B | 27/02/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 07/03/25 | 07/03/25 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC 3605 D (N‐D4137878752010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21098AB | 13/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 15/11/25 | 01/12/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R001-Reserva bomba Torre TG (1013236563) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098B | 11/11/25 | 11/11/25 | 24/11/25 | 24/11/25 | 24/11/25 | 30/11/25 | 30/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-001-M (1012988194) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17736B | 11/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 23/09/24 | 22/07/24 | 24/07/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | MOTOR RESERVA 1 (1098304713) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17959B | 03/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 10/10/24 | 15/10/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-001-F (1017084777) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20795B | 10/11/25 | 25/11/25 | 26/11/25 | 26/11/25 | 26/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (G462) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21192B | 03/10/25 | 10/10/25 | 10/10/25 | 10/10/25 | 10/10/25 | 14/10/25 | 15/10/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003C (E06376MA) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21143B | 19/09/25 | 22/09/25 | 22/09/25 | 22/09/25 | 22/09/25 | 23/09/25 | 23/09/25 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (1C02854 - 3087) | VOLTA REDONDA/RJ | - | CP201 (SP12239) | Motor Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16415B | 23/08/23 | 26/08/23 | 26/08/23 | 26/08/23 | 28/08/23 | 28/08/23 | 29/08/23 | SAO SIMAO ENERGIA SA (1C03237 - 3404) | ALEGRE/ES | Núcleo Espírito Santo | UG2 (TBTG0118) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16411B | 27/07/23 | 18/08/23 | 16/08/23 | 18/08/23 | 24/08/23 | 24/08/23 | 24/08/23 | MONTE SERRAT ENERGETICA SA (1C05989 - 5698) | COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG-1 (TBTG 0107) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17714B | 04/07/24 | 04/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 05/07/24 | 09/07/24 | 09/07/24 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | SINTERIZAÇÃO | RESERVA (F-2002) (DAH 285001034) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16355B | 24/04/23 | 30/05/23 | 26/05/23 | 30/05/23 | 30/05/23 | 30/05/23 | 30/05/23 | ARCELORMITTAL BRASIL SA (1C00080 - 751) | JOÃO MONLEVADE/MG | ACIARIA | LA4-B (NONB81326488030001/2011) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20528B | 08/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 13/09/25 | 15/09/25 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-538 (171420 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20941B | 06/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 12/08/25 | 12/08/25 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (GBH 227001531) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20604B | 06/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 12/08/25 | 12/08/25 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (GBH 227001531) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18318B | 19/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | USINA CERRADAO LTDA (1C05288 - 5072) | FRUTAL/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (1019115248) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18380B | 19/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | 26/02/25 | 27/02/25 | COLOMBO AGROINDUSTRIA S.A (1C07871 - 6285) | SANTA ALBERTINA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (1017062605) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18355B | 03/02/25 | 03/02/25 | 21/02/25 | 21/02/25 | 21/02/25 | 24/02/25 | 24/02/25 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG05 (1025508483) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18402B | 16/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 18/02/25 | 21/02/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-02-04-A (A9501) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18057B | 28/11/24 | 01/12/24 | 03/12/24 | 03/12/24 | 03/12/24 | 03/12/24 | 04/12/24 | AMG MINERACAO SA (1C01494 - 2132) | SÃO JOÃO DEL REI/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (98876) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
14604B | 22/08/24 | [6 empty] | RAIZEN ENERGIA SA (1C04067 - 4042) | BONFIM - GUARIBA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG01 (FCH 227001630) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17738B | 05/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 08/08/24 | KLABIN SA (1C05838 - 5560) | UNIDADE PUMA ORTIGUEIRA/PR | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (30560802) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17565B | 21/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 25/06/24 | 25/06/24 | 27/06/24 | 28/06/24 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO II | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG04 (105171-1) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17640B | 31/05/24 | 04/06/24 | 04/06/24 | 04/06/24 | 04/06/24 | 04/06/24 | 05/06/24 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (1C02276 - 2633) | SOBRADINHO/DF | MOENDA | N3M03M1 (60903 12 97) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | MEDIDOR DE PERDAS - MIDAS (LABORATORIO DE ENSAIOS)
16481B | 14/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 28/06/23 | 28/06/23 | 27/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-538 (171420 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17584B | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 27/05/24 | 27/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 201 M2 (NC65010007010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17474B | 26/04/24 | 26/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 03/05/24 | 06/05/24 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MK-02A (1004226121 05 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17128B | 20/02/24 | 20/02/24 | 20/02/24 | 20/02/24 | 20/02/24 | 29/02/24 | 04/03/24 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 F (N‐D41378751010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17278B | 13/02/24 | 13/02/24 | 13/02/24 | 13/02/24 | 13/02/24 | 14/02/24 | 16/02/24 | CERRADINHO BIOENERGIA SA (1C06176 - 5884) | CHAPADÃO DO CÉU/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | G4 (1028922116) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16611B | 30/01/24 | 07/02/24 | 07/02/24 | 07/02/24 | 07/02/24 | 11/02/24 | 14/02/24 | B. O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (1C04750 - 4552) | ARAPOTI/PR | GERAÇÃO | A10206 (A10206) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
16822B | 18/01/24 | 18/01/24 | 23/01/24 | 23/01/24 | 23/01/24 | 29/01/24 | 29/01/24 | CERPA CENTRAL ENERGETICA RIO PARDO S/A (1C05374 - 5157) | BURITIZAL/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (LDH227001694) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
16716B | 17/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 18/01/24 | 24/01/24 | 25/01/24 | GERDAU ACOMINAS SA (1C00064 - 735) | OURO BRANCO/MG | SINTERIZAÇÃO I | DESPOEIRAMENTO A (1002142669 10 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17028B | 02/01/24 | 02/01/24 | 03/01/24 | 03/01/24 | 03/01/24 | 04/01/24 | 05/01/24 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO (1C02454 - 2809) | ARAXÁ/MG | METALURGIA | MH-02 (169537 10 07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16878B | 21/12/23 | 22/12/23 | 22/12/23 | 22/12/23 | 22/12/23 | 23/12/23 | 26/12/23 | SIDERURGICA NORTE BRASIL SA (1C02630 - 2934) | MARABÁ/PA | ACIARIA | TZ J0146111W-01 (TZ J0146111W-01) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17041B | 29/11/23 | 07/12/23 | 05/12/23 | 07/12/23 | 18/12/23 | 18/12/23 | 18/12/23 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003B (A-4645) | Motor Síncrono Escovado | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16408B | 19/10/23 | 24/10/23 | 24/10/23 | 24/10/23 | 25/10/23 | 25/10/23 | 26/10/23 | IRARA ENERGETICA S/A (1C05335 - 5119) | APARECIDO DO RIO DOCE/GO | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG 03 (161784) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21761C | 30/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00429 (A-6942) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21764C | 16/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 19/03/26 | 20/03/26 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (JBH 227001561) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21634C | 10/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00435 (SP9078) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21571C | 02/02/26 | 05/02/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG02 (10237007704) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21572C | 02/02/26 | 05/02/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG02 (10237007704) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147C | 23/12/25 | 22/01/26 | 05/02/26 | 05/02/26 | 05/02/26 | 06/02/26 | 06/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG03 (1003955646) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21422C | 23/12/25 | 22/01/26 | 05/02/26 | 05/02/26 | 05/02/26 | 06/02/26 | 06/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | TG03 (1003955646) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21323C | 09/02/26 | 09/02/26 | 09/02/26 | 09/02/26 | 10/02/26 | 11/02/26 | 13/02/26 | USINA SAO LUIZ S A (1C07020 - 6238) | PIRASSUNUNGA/SP | COGERAÇÃO | TG04 (1003779371) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21149C | 30/01/26 | 30/01/26 | 30/01/26 | 30/01/26 | 30/01/26 | 30/01/26 | 03/02/26 | PEDRA AGROINDUSTRIAL SA (1C04536 - 4348) | BURITIZAL ‐ SP | USINA BURITI | TG-03 (MJH 227002073) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21383C | 16/12/25 | 22/12/25 | 23/12/25 | 23/12/25 | 23/12/25 | 28/12/25 | 29/12/25 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | M28 (1011671805 06 11) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17965C | 17/12/24 | 17/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 40 MC 202 (67532) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17964C | 05/12/24 | 05/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP202 (RESERVA) (27177-4/1998) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20617C | 22/07/25 | 22/07/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 07/08/25 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MC-301A (1042224240) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20616C | 05/09/25 | 05/09/25 | 03/10/25 | 03/10/25 | 03/10/25 | 06/10/25 | 06/10/25 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T407.3 (1004470705) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18307C | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 07/03/25 | 07/03/25 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 C (N.D41378744010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20795C | 10/11/25 | 25/11/25 | 27/11/25 | 27/11/25 | 27/11/25 | 27/11/25 | 27/11/25 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (G463) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21098C | 11/11/25 | 11/11/25 | 13/11/25 | 13/11/25 | 13/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-016-M (1013988505 03 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17959C | 04/10/24 | 08/10/24 | 16/10/24 | 16/10/24 | 16/10/24 | 16/10/24 | 21/10/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 0101-3411-26-002 (1013256599) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098AC | 13/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 14/11/25 | 17/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R002-Reserva bomba Torre TG/UTI (1013105542) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21192C | 03/10/25 | 13/10/25 | 13/10/25 | 13/10/25 | 13/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-01-04B (A9502) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20660C | 02/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 04/09/25 | 08/09/25 | 09/09/25 | BRASKEM SA (1C03453 - 3614) | DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 2KM‐5206 (70372) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20528C | 08/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 15/09/25 | 15/09/25 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-406 (1000900003) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20941C | 06/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 11/08/25 | 12/08/25 | 12/08/25 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (KBH 227001532) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
20604C | 09/06/25 | 09/06/25 | [5 empty] | BRASKEM SA (1C04345 - 4160) | CAMAÇARI/BA | PE-1 | K-6407 (SP 23675) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17736C | 11/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 23/09/24 | 22/07/24 | 24/07/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-006-M (1098304691) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18355C | 03/02/25 | 03/02/25 | 21/02/25 | 21/02/25 | 21/02/25 | 22/02/25 | 24/02/25 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (161256) | Gerador Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18402C | 16/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 18/02/25 | 20/02/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-01-04B (A9502) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18057C | 29/11/24 | 01/12/24 | 01/12/24 | 01/12/24 | 01/12/24 | 03/12/24 | 04/12/24 | AMG MINERACAO SA (1C01494 - 2132) | SÃO JOÃO DEL REI/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG02 (817789) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
16174C | 28/03/23 | 18/04/23 | [5 empty] | BRASKEM SA (1C04453 - 4266) | MARECHAL DEORODO/AL | PCV-2 | AL03-MSP2303D (145362 08 05) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | NA
17738C | 05/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 07/08/24 | 08/08/24 | KLABIN SA (1C05838 - 5560) | UNIDADE PUMA ORTIGUEIRA/PR | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG03 (31334207) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17565C | 21/06/24 | 21/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO II | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG09 (S/N°) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17584C | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 20/05/24 | 24/05/24 | 27/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 201 M1 (NW25002531012005) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17474C | 26/04/24 | 29/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 03/05/24 | 07/05/24 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MK-02B (1004226122 05 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17128C | 21/02/24 | 21/02/24 | 24/02/24 | 24/02/24 | 24/02/24 | 26/02/24 | 04/03/24 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 E (N‐D41378750010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16677C | 11/08/23 | 15/08/23 | 15/08/23 | 15/08/23 | 16/08/23 | 17/08/23 | 21/08/23 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 03A (1003974192) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17041C | 29/11/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 11/12/23 | 12/12/23 | 12/12/23 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003C (E06376MA) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16787C | 04/10/23 | 21/10/23 | 16/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M2 (139825) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16774C | 05/09/23 | 06/09/23 | [5 empty] | BRASKEM SA (1C01058 - 1727) | CAMAÇARI/BA | PE-1 | 43881 (VSH287000055) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
16481C | 14/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 03/07/23 | 04/09/23 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-539 (171419 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16628C | 31/07/23 | 11/08/23 | 01/08/23 | 11/08/23 | 15/08/23 | 15/08/23 | 15/08/23 | HIDRELETRICA CACHOEIRAO SA (1C04899 - 4698) | POCRANE/MG | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG03 (KBH 227001532) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16352C | 22/05/23 | 25/05/23 | 25/05/23 |  |  |  |  | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T003 (FEL0S9W0301) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21761D | 30/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-00431 (A-8394) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21383D | 23/02/26 | 23/02/26 | 23/02/26 | 23/02/26 | 23/02/26 | 24/02/26 | 24/02/26 | RAIZEN ENERGIA SA (1C04858 - 4657) | UNIVALEM - VALPARAÍSO/SP | GERAÇÃO ENERGIA | TG03 (1012456433) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21764D | 16/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 20/03/26 | FERRARI AGROINDUSTRIA SA (1C03738 - 3734) | PORTO FERREIRA/SP | GERAÇÃO DE ENERGIA | TG02 (161256) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21634D | 11/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | ME-00256 (A-6941) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21572D | 03/02/26 | 16/02/26 | 20/02/26 | 20/02/26 | 27/02/26 | 10/03/26 | 12/03/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | BOMBA CALDEIRA 01 (1003521450 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21571D | 02/02/26 | 10/02/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | 11/03/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TG04 (1009806667) | Gerador Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147D | 23/12/25 | 05/01/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR A (1003521448 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
17964D | 05/12/24 | 05/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | 19/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MC601 (WMH281000598) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20617D | 22/07/25 | 22/07/25 | 31/07/25 | 31/07/25 | 31/07/25 | 01/08/25 | 04/08/25 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MC-601 (PSH281000782) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20616D | 05/09/25 | 05/09/25 | 03/10/25 | 03/10/25 | 03/10/25 | 04/10/25 | 06/10/25 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | HEM-0328 (SP 44016) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17128D | 21/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 28/02/24 | 04/03/24 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 D (N.D41378752010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
18307D | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 03/03/25 | 11/03/25 | 13/03/25 | 14/03/25 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 A (N.D41378747010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21098D | 11/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 17/11/25 | 18/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | RESERVA MOTOR NOVO IDF (1098304713) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098AD | 13/11/25 | 17/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 19/11/25 | 19/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-005-M (1013105523) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20795D | 11/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 27/11/25 | 27/11/25 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG04 (G464) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21192D | 06/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 22/10/25 | 23/10/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-03-05-C (A9504) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20528D | 09/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 15/09/25 | 15/09/25 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-539 (171419 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20604D | 17/06/25 | 19/06/25 | [5 empty] | BRASKEM SA (1C04345 - 4160) | CAMAÇARI/BA | PE-1 | YM-7001 (PLH286000002) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17959D | 04/10/24 | 07/10/24 | 07/10/24 | 07/10/24 | 07/10/24 | 11/10/24 | 15/10/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3608-20-003-M (4611Q21091) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17736D | 12/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 23/09/24 | 22/07/24 | 24/07/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-008-M (1098304632) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18402D | 16/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 19/02/25 | 21/02/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-06 (A8898) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16174D | 13/04/23 | 14/04/23 | [5 empty] | BRASKEM SA (1C04453 - 4266) | MARECHAL DEORODO/AL | PCV-2 | AL03-MSP2302D. (145372 08 05) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17565D | 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 24/06/24 | 25/06/24 | 25/06/24 | AXIA ENERGIA NORDESTE (1C04310 - 4126) | UHE PAULO AFONSO III | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG11 (D6810010902) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17584D | 20/05/24 | 20/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 27/05/24 | 27/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 203 M1 (ZY-AN3001080738006000001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17474D | 26/04/24 | 29/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 01/05/24 | 06/05/24 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MP-02A (1005093198 11 09 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17041D | 29/11/23 | 05/12/23 | 05/12/23 | 05/12/23 | 18/12/23 | 18/12/23 | 18/12/23 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | M-C-624003A (A 5213) | Motor Síncrono Escovado | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16787D | 05/10/23 | 21/10/23 | 19/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M1 (139826 04 06) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16481D | 14/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 03/07/23 | 01/09/23 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | F2-726 (101245640408 II) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16677D | 11/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 17/08/23 | 21/08/23 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 03 B (1003974197) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16352D | 22/05/23 | 23/05/23 | 23/05/23 |  |  |  |  | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T004 (FEL0S9W0401) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21634E | 12/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | MT-0583 (SPH 284001332) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21572E | 03/02/26 | 16/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 27/02/26 | 10/03/26 | 10/03/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | BOMBA CALDEIRA 02 (1007696209 08 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21571E | 02/02/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | 23/02/26 | 25/02/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 1304 DESFIBRADOR (1024187743) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147E | 23/12/25 | 22/01/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 03/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR B (007650530 08 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
17964E | 05/12/24 | 05/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 18/12/24 | 19/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MP201 (S/N°) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20617E | 22/07/25 | 22/07/25 | 19/08/25 | 19/08/25 | 19/08/25 | 20/08/25 | 20/08/25 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MPK-820.1 (287000013) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20616E | 16/09/25 | 03/10/25 | 06/10/25 | 06/10/25 | 06/10/25 | 06/10/25 | 13/10/25 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | C241.5 (164197 09 07) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18307E | 03/03/25 | 09/03/25 | 12/03/25 | 12/03/25 | 12/03/25 | 13/03/25 | 14/03/25 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 F (N‐D41378751010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
17736E | 12/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 22/07/24 | 23/09/24 | 24/07/24 | 24/07/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | MOTOR RESERVA 4 (17673327) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17959E | 04/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 10/10/24 | 15/10/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3608-20-002-M (4611Q21092) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098E | 11/11/25 | 13/11/25 | 13/11/25 | 13/11/25 | 13/11/25 | 16/11/25 | 17/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3651-20-017-M (1017097212 11 12) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098AE | 13/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 19/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3411-26-006-M (1016882332) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20795E | 11/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 27/11/25 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG05 (G465) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21192E | 08/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 22/10/25 | 23/10/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-04-05-B (A9503) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20528E | 09/09/25 | 10/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 12/09/25 | 15/09/25 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E6-537 (1010563052) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18402E | 16/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 19/02/25 | 21/02/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | CUB-03 (A8934) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17584E | 20/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 29/05/24 | 31/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 203 M2 (NW25002531012001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17474E | 26/04/24 | 29/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 30/04/24 | 01/05/24 | 06/05/24 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | REGAP | DIESEL | 306-MP-02B (1005093198 10 02 10) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17128E | 22/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 28/02/24 | 04/03/24 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 C (N.D41378744010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17041E | 01/12/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 12/12/23 | 12/12/23 | 12/12/23 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-06 (A8898) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16787E | 06/10/23 | 23/10/23 | 16/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | 23/10/23 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO SA (1C04379 - 4193) | ALTO HORIZONTE/GO | MINERAÇÃO | 330 ML 001 - M2 (Reserva) (139420 04/06) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16677E | 11/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 16/08/23 | 17/08/23 | 17/08/23 | 21/08/23 | PETROBRAS REFINARIA GABRIEL PASSOS (1C00074 - 745) | BETIM/MG | UNIDADE 206 AREA GASOLINA | 206 MP 01 A (1003974119) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
16352E | 07/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 21/07/23 | 31/07/23 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T005 (FEL0S9W0501) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16481E | 14/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 17/07/23 | 17/07/23 | 17/07/23 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-406 (1000900003) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16174E | 13/04/23 | 13/04/23 | 13/04/23 | 13/04/23 | 13/04/23 | 04/06/23 |  | BRASKEM SA (1C04453 - 4266) | MARECHAL DEORODO/AL | PCV-2 | AL03-MSP2303D. (145362) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21634F | 12/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | 18/03/26 | VOTORANTIM CIMENTOS SA (1C05737 - 5471) | CANTAGALO/RJ | - | ME-0861 (32819 1194) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
21572F | 03/02/26 | 18/02/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | 19/02/26 | 21/02/26 | 24/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO SA (1C06727 - 16730) | SANTA LUZIA | GERAÇÃO | PICADOR (1003816825 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21571F | 03/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 18/02/26 | 23/02/26 | 24/02/26 | ATVOS BIOENERGIA ELDORADO SA (1C05064 - 4854) | RIO BRILHANTE/MS | GERAÇÃO | TAG 1305 (1024111284) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
21147F | 23/12/25 | 23/01/26 | 04/02/26 | 04/02/26 | 04/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. (17643) | USINA RIO CLARO/URC | GERAÇÃO | MOTOR C (1003670785 03 09) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | ANALISADOR MOVEL DE SISTEMAS ISOLANTES
17964F | 05/12/24 | 05/12/24 | 09/12/24 | 09/12/24 | 09/12/24 | 13/12/24 | 16/12/24 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | 50MEX801.1 (80092476M) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20617F | 01/08/25 | 01/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 06/08/25 | 07/08/25 | BRASKEM (1C04121 - 4086) | PE-6 | TRIUNFO ‐ RS | RS07-MP-670B (SP 25637) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20616F | 16/09/25 | 08/10/25 | 09/10/25 | 09/10/25 | 09/10/25 | 09/10/25 | 10/10/25 | BRASKEM SA (1C04329 - 17741) | TRIUNFO/RS | PE6 | T551.2 (178) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 1
18307F | 03/03/25 | 09/03/25 | 17/03/25 | 17/03/25 | 17/03/25 | 21/03/25 | 24/03/25 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605 G (N‐D31378749010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21098F | 11/11/25 | 17/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 30/11/25 | 30/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | R016-Reserva 006 Branqueamento (1016882334) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
21098AF | 13/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 18/11/25 | 19/11/25 | 28/11/25 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3402-24-008-M (1098304632) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17959F | 03/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 08/10/24 | 10/10/24 | 15/10/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 0101-3411-26-003 (1013236554) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
20795F | 11/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 25/11/25 | 28/11/25 | 28/11/25 | TERMO NORTE ENERGIA SA (1C02722 - 3025) | UHE PIMENTAL | GERAÇÃO DE ENERGIA | UG06 (G466) | Gerador Síncrono Escovado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 1
21192F | 09/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 14/10/25 | 22/10/25 | 23/10/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | PILAR/AL | PLANTA PILAR | PIR-05-A (A9505) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
20528F | 09/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 11/09/25 | 12/09/25 | 15/09/25 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | F2-726 (171421 04 08) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17736F | 12/07/24 | 23/07/24 | 23/07/24 | 23/07/24 | 23/09/24 | 24/07/24 | 24/07/24 | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA (1C03969 - 3951) | TRÊS LAGOAS/MS | PRODUÇÃO | 3408-20-003-M (1078562503) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
18402F | 20/01/25 | 20/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 27/01/25 | 19/02/25 | 21/02/25 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-07 (A8900) | Motor Síncrono Brushless | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 2
17584F | 20/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 21/05/24 | 27/05/24 | 27/05/24 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | BC 204 M2 (NW25002531012004) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17128F | 22/02/24 | 22/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 23/02/24 | 28/02/24 | 04/03/24 | CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA (1C06086 - 5795) | ORINDIÚVA/SP | OPERAÇÃO | AC‐3605B (N-D31378748010001) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
17041F | 01/12/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 08/12/23 | 11/12/23 | 11/12/23 | 13/12/23 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS SA (1C05769 - 5501) | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PLANTA FURADO | FUR-07 (A8900) | Motor Síncrono Brushless | Pós-manutenção básica | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16481F | 14/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 19/06/23 | 03/07/23 | 01/09/23 | TERNIUM BRASIL LTDA (1C01242 - 1910) | SANTA CRUZ/RJ | SINTERIZAÇÃO | E5-407 (1000900002) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor Bobinado | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3
16352F | 07/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 20/07/23 | 21/07/23 | 01/09/23 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA USIMINAS (1C00036 - 707) | IPATINGA/MG | LAMINACAO A FRIO | IM-T006 (FEL0S9W0601) | Motor de Indução Assíncrono de Rotor em Gaiola | Comum | Supervisor de Serviço de Campo | 3